**Информация об обеспечении безопасности организации отдыха детей и их оздоровления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название организации отдыха детей и их оздоровления (*полностью*) | Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» МАОУ «Школа № 3» |
|  | Тип организации (*ЗДОЛ, СОЛКД, санаторий, ЛДП, ЛТО, к/с, палаточный*) | ЛДП |
|  | Наличие паспорта безопасности (*имеется/ отсутствует*) | есть |
|  | Постановление Правительства РФ, в соответствии с которым разработан паспорт безопасности объекта (*реквизиты документа*) | постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2022 г. N 1265 "Об утверждении Правил разработки и формы паспорта безопасности потенциально опасного объекта" |
|  | Категория объекта по антитеррористической защищенности (*I, II, III, IV категория*) | II |
|  | Наличие ограждения территории лагеря (*имеется, ограждение имеет разрывы по периметру, ограждение отсутствует*) | имеется |
|  | Лагерь охраняется сторожами, состоящими в штате лагеря (*да, нет*) | нет |
|  | Лагерь охраняется сотрудниками частной охранной организации (*да, нет*) | да |
|  | Название частной охранной организации, осуществляющей охрану лагеря | ООО ЧОО «Татьяна и К» |
|  | Лагерь охраняется штатными сотрудниками охраны предприятия-учредителя (*да, нет*) | нет |
|  | На территории лагеря организован контрольно-пропускной пункт (*да, нет*) | нет |
|  | На въезде в лагерь имеется шлагбаум (*да, нет*) | нет |
|  | Лагерь оборудован кнопкой тревожной сигнализации (*да, нет*) | да |
|  | В лагере имеется кнопка экстренного вызова полиции (*да, нет*) | да |
|  | Лагерь оборудован автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт пожарной части (*да, нет*) | да |
|  | Лагерь оборудован автоматической пожарной сигнализацией без вывода сигнала на пульт пожарной части (*да, нет*) | нет |
|  | В лагере имеется система оповещения и управления эвакуацией людей (*да, нет*) | да |
|  | Имеется автономный источник питания для системы оповещения и управления эвакуацией людей (*да, нет*) | да |
|  | На сколько процентов лагерь укомплектован первичными средствами пожаротушения? | 100% |
|  | В лагере имеется источник наружного противопожарного водоснабжения (*да, нет*) | нет |
|  | Имеется видеонаблюдение (*да, нет*) | да |
|  | Количество камер видеонаблюдения в лагере (*да, нет*) | 14 |
|  | Срок хранения записей с видеокамер (*да, нет*) | да |
|  | Лагерь оснащен специализированными наглядными пособиями (*да, нет*) | да |
|  | Лагерь оснащен системой охранной сигнализации (*да, нет*) | нет |
|  | Лагерь оснащен стационарными или ручными металлоискателями (*да, нет*) | да |
|  | Имеется резервный источник электроснабжения (*да, нет*) | нет |
|  | Имеется резервный источник теплоснабжения (*да, нет*) | нет |
|  | Имеется резервный источник газоснабжения (*да, нет*) | нет |
|  | Имеется резервный источник водоснабжения (*да, нет*) | нет |
|  | Имеется резервный источник систем связи (*да, нет*) | нет |
|  | В лагере имеется устойчивая телефонная, спутниковая или радиосвязь (*да, нет*) | нет |
|  | Сумма, выделенная в 2023 году на обеспечение антитеррористической защищенности лагеря (тыс.руб.) | 0 |
|  | Сумма, выделенная в 2023 году на обеспечение пожарной безопасности лагеря (тыс.руб.) | 0 |
|  | Сумма, запланированная в 2024 году на обеспечение антитеррористической защищенности лагеря (тыс.руб.) | 0 |
|  | Сумма, запланированная в 2024 году на обеспечение пожарной безопасности лагеря (тыс.руб.) | 0 |

Подпись руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_